О разработке перечня рекомендуемых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации 2009, № 48, ст. 5711; 2010, № 19, ст. 2291) и на основании пункта 54 Плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации  от 1 декабря 2009 г. № 1830-р (Собрание законодательства Российской Федерации 2009, № 50, ст. 6114; 2010, № 18,      ст. 2243), приказываю:

1. Утвердить перечень рекомендуемых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан.
2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства (И.А.Булгакова) 
в течение 10 дней со дня подписания направить настоящий приказ 
на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя Министра регионального развития Российской Федерации А.А. Попова.

Министр 	В.Ф. Басаргин	

Утвержден
приказом Министерства
регионального развития
Российской Федерации

от «___» _______ 2010 г. № _____

ПЕРЕЧЕНЬ
рекомендуемых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан

№ п/п	Наименование рекомендуемого мероприятия
(далее – мероприятие)	Цель рекомендуемого мероприятия 
(далее – мероприятие)	
I.	Мероприятия по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности
отопительной системы.*	
1.		Гидравлическая балансировка отопительной системы зданий с установкой балансирующих клапанов, регуляторов расхода, регуляторов давления и перепускных кранов.
	а) Увеличение срока службы отопительного оборудования;
б) Упрощение ремонта, демонтажа и перестройки отопительной системы без ухудшения качества её работы;
в) Упрощение процесса диагностики отопительной системы в процессе эксплуатации;
г) Обеспечение более комфортных условий для проживания.
	
2.		Промывка трубопроводов отопительной системы.
	а) Увеличение срока службы отопительного оборудования;
б) Повышение эффективности работы отопительной системы.
	
3.		Восстановление изоляции трубопроводов отопительных систем.
	а) Увеличение срока службы трубопроводов отопительных систем;
б) Повышение эффективности работы отопительной системы;
в) Повышение безопасности жизнедеятельности.
	
4.		Установка и модернизация устаревших индивидуальных тепловых пунктов.
	а) Рациональное использование тепловой энергии;
б) Экономия потребления тепловой энергии в отопительной системе.
	
5.		Замена исчерпавшего срок службы отопительного оборудования.
	а) Повышение надёжности работы отопительной системы;
б) Рациональное использование тепловой энергии.
	
6.		Внедрение частотно-регулируемого привода для управления электродвигателями насосных агрегатов.
	а) Увеличение срока службы электродвигателей насосных агрегатов;
б) Повышение экономической эффективности при управлении насосными агрегатами.
	
II.	Мероприятия по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности
системы электроснабжения.*	
7.		Организация освещения в отношении объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан с использованием энергосберегающих ламп.
	а) Экономия электрической энергии.
б) Сокращение эксплуатационных расходов по замене ламп.	
8.		Установка оборудования для автоматизированного управления уличным освещением.
	а) Экономия электрической энергии;
б) Увеличение срока службы энергосберегающих ламп.
	
9.		Установка приборов учёта электрической энергии.
	а) Упорядочивание расчетов за потребление электрической энергии;
б) Рациональное использование электрической энергии.
	
10.		Установка энергоэффективного и замена исчерпавшего срок службы оборудования системы электроснабжения.
	а) Повышение надёжности работы системы электроснабжения;
б) Рациональное использование электрической энергии.
в) Экономия потребления электрической энергии.
	
III.	Мероприятия по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности
системы горячего водоснабжения.*	
11.		Восстановление изоляции трубопроводов системы горячего водоснабжения.
	а) Увеличение срока службы трубопроводов системы горячего водоснабжения;
б) Повышение эффективности работы системы горячего водоснабжения;
в) Повышение безопасности жизнедеятельности.
	
12.		Внедрение частотно-регулируемого привода для управления электродвигателями насосных агрегатов.
	а) Увеличение срока службы электродвигателей насосных агрегатов;
б) Повышение экономической эффективности при управлении насосными агрегатами.
	
13.		Применение аппаратуры автоматического управления и контроля параметрами теплоносителя, подаваемого в систему горячего водоснабжения.
	а) Автоматическое поддержание температуры воды горячего водоснабжения, задаваемой потребителем;
б) Рациональное использование тепловой энергии;
в) Обеспечение более комфортных условий для проживания.
	
14.		Замена исчерпавшего срок службы оборудования системы горячего водоснабжения.
	а) Повышение надёжности работы отопительной системы;
б) Рациональное использование тепловой энергии.
	
15.		Установка приборов учёта воды горячего водоснабжения.
	а) Упорядочивание расчетов за потребление воды горячего водоснабжения;
б) Рациональное использование воды горячего водоснабжения.	
IV.	Мероприятия по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности
системы холодного водоснабжения.*	
16.		Замена исчерпавшего срок службы оборудования системы холодного водоснабжения.
	а) Повышение надёжности работы системы холодного водоснабжения;
б) Повышение эффективности работы системы холодного водоснабжения.
	
17.		Внедрение частотно-регулируемого привода для управления электродвигателями насосных агрегатов.
	а) Увеличение срока службы электродвигателей насосных агрегатов;
б) Повышение экономической эффективности при управлении насосными агрегатами.
	
18.		Установка приборов учёта воды холодного водоснабжения.
	а) Упорядочивание расчетов за потребление воды холодного водоснабжения;
б) Рациональное использование воды холодного водоснабжения.
	
V.	Мероприятия по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности
системы газоснабжения.*	
19.		Замена исчерпавшего срок службы оборудования системы газоснабжения.
	а) Повышение надёжности работы системы газоснабжения;
б) Повышение эффективности работы системы газоснабжения.
	
20.		Установка приборов учёта в системе газоснабжения.
	а) Упорядочивание расчетов за потребление газа;
б) Рациональное использование газа.

* -  при наличии соответствующих систем.